附件：

船舶消防安全系统集中检查活动检查报告

（2012年9月1日至2012年11月30日）

| 检查主管机关 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 船名 |  | 船旗 |  |
| IMO编号 |  | 船级社 |  |
| 检查日期 |  | 检查港口 |  |

| 序号 | 项目 | 是 | 否 | 不适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火控制图是否符合要求？SOLAS公约第II-2章第15.2.4条和15.3.2条（缺陷代码 01309） | 􀂅 | 􀂅 |  |
| 2a | 消防员装备包括个人配备是否符合要求?SOLAS公约第II-2章第10.10条和14.2.2条（缺陷代码07111） | 􀂅 | 􀂅 | 􀂅 |
| 2b | 紧急逃生呼吸装置（EEBD）是否符合要求？SOLAS公约第II-2章第13.3.4条和13.4.3条（缺陷代码07112） | 􀂅 | 􀂅 | 􀂅 |
| 3 | 根据防火控制图放置的手提式灭火器是否处于随时可用状态？SOLAS公约第II-2章第13.3.2.4条（缺陷代码07110） | 􀂅 | 􀂅 | 􀂅 |
| *4 | 当测试固定式气体灭火系统释放操作时，自动声响报警是否能在灭火介质释放至人员通常工作的场所之前响起？SOLAS公约第II-2章第10.5条（缺陷代码07109） | 􀂅 | 􀂅 | 􀂅 |
| *5a | 防火系统、灭火系统和装置是否保持随时可用？SOLAS公约第II-2章第14.2.1条（缺陷代码07108） | 􀂅 | 􀂅 |  |
| 5b | 船上是否有维护保养计划显示防火系统和灭火系统及设备（如设有）经适当地测试和检查？SOLAS公约第II-2章第14.2.2（缺陷代码07124） | 􀂅 | 􀂅 |  |
| *6 | 船员是否熟悉可能需要其使用的任何灭火系统和设备的位置及操作？SOLAS公约第II-2章第15.2.2（缺陷代码07123） | 􀂅 | 􀂅 |  |
| 7 | 测试喷淋系统时是否触发了自动视觉和听觉报警？（安装喷淋系统的船舶）SOLAS公约第II-2章第10.6条 （缺陷代码 08103） | 􀂅 | 􀂅 | 􀂅 |
| *8 | 当任何一个火警探测器或手动报警点动作时，是否能够触发驾驶台内或控制站内设置的控制面板上发出声光火警报警信号？ SOLAS公约第II-2章第7.4.2条（缺陷代码 07106） | 􀂅 | 􀂅 | 􀂅 |
| 9 | 包括低位照明系统在内所有逃生通道照明是否得到维护？SOLAS公约第II-2章第13条（缺陷代码07120） | 􀂅 | 􀂅 | 􀂅 |
| *10 | 应急消防泵能否能至少产生两组水柱？SOLAS公约第II-2章第10.2.2.3.1条和10.2.2.4.2条（缺陷代码04102） | 􀂅 | 􀂅 | 􀂅 |
| 11 | 消防总管的隔离阀是否有标识、保养并易于操作？SOLAS公约第II-2章第10.2.1.4条（缺陷代码07113） | 􀂅 | 􀂅 | 􀂅 |
| *12 | 如PSCO现场检查了船舶消防演习，该消防演习是否令人满意？SOLAS公约第II-2章第15.2.2.5条SOLAS公约第III章第19.3条（缺陷代码04109） | 􀂅 | 􀂅 | 􀂅 |
| 13 | 此次集中检查会战是否导致船舶滞留？ | 􀂅 | 􀂅 |  |

注：对于标记有“*”的问题，如果在后面的选项框里选的是“NO”，可以考虑滞留船舶，缺陷的详情包括缺陷代码应正确地在港口国监督检查报告的B表上记录。

对于有些问题中包含多个检查项目（原文中提到的“and”）如果问题后面的选项框里选 “YES”，则表示问题中提到的所有项目都符合要求。