附件1

体检机构开展海船船员职业

健康体检能力要求

一、具有独立承担法律责任的能力。

二、具有有效的《医疗机构执业许可证》的二级及以上综合性医院、船员职业专业体检机构。

三、取得从事海船船员职业健康状况鉴定所需的资质：

| 代码 | 诊疗科目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 03 | 内科 |  |
| 04 | 外科 |  |
| 05 | 妇产科 | 至少开设05.01妇科专业，05.02产科专业。 |
| 10 | 眼科 |  |
| 11 | 耳鼻咽喉科 |  |
| 12 | 口腔科 | 至少开设12.01 口腔内科专业 |
| 13 | 皮肤科 |  |
| 16 | 传染科 |  |
| 30 | 医学检验科 | 至少开设30.01临床体液、血液专业，30.02临床微生物学专业，30.03临床生化检验专业，30.04临床免疫、血清学专业。 |
| 32 | 医学影像科 | 至少开设32.01 X线诊断专业，32.05超声诊断专业，32.06心电诊断专业。 |
| 注：1.以上诊疗科目均需取得国家卫生主管部门的资质 许可； 2.表中备注栏中未作说明的，表示应具备相应的一 级诊疗科目资质； - 仅为与本单位签有劳动合同的男性船员进行职 业健康状况鉴定及健康证明发放服务的体检机 构可以免除妇产科诊疗科目。 |  |  |

四、2名及以上符合《海船船员职业健康体检主检医师能力要求》的，且注册执业地点为本体检机构。

五、具有下列开展海船船员职业健康状况鉴定的主要仪器、设备：

| 序号 | 仪器/设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动或半自动生化分析仪 | 具备自动生化分析功能。 |
| 2 | 血细胞分析计数仪 | 具备血常规检测功能，至少包括白细胞计数WBC、红细胞计数RBC、血红蛋白测定Hb、红细胞压积HCT、平均红细胞体积MCV、平均红细胞血红蛋白含量MCH、平均红细胞血红蛋白浓度MCHC、红细胞体积分布宽度RDW、血小板计数PLT、白细胞五项分类WBC Differential Count）等检测项目。 |
| 3 | 尿液分析检测仪 | 具备尿液物理性状和化学成分的变化检测功能，至少包括尿蛋白定性、尿糖定性、尿胆红素、尿胆原、尿潜血、尿酮体、尿亚硝酸盐、尿血细胞、尿比重、尿PH值等检测项目。 |
| 4 | 酶免仪或化学发光免疫分析仪 | 具备肝炎的定量或定性检测。 |
| 5 | 微生物鉴定仪 | 具备微生物自动鉴定功能并配备微生物培养箱。 |
| 6 | B型超声诊断仪 |  |
| 7 | X线光机 |  |
| 8 | 心电图机 |  |
| 9 | 电测听 | 配备符合国家标准的电测听室。 |
| 10 | 视野计 | 具有视野定量检测功能。 |
| 11 | 复视仪或综合验光仪 | 综合验光仪需具有复视检测功能。 |
| 12 | 暗适应仪或对比敏感度分析仪 | 对比敏感度分析仪需具有暗适应检测功能。 |
| 13 | 彩色激光打印机 | 打印机分辨率不低于1200*1200dpi，能够正反面自动打印A3幅纸张。 |
| 14 | 指纹仪 | 设备接口须与《船员电子申报暨综合信息平台》相兼容。 |
| 15 | 身份证阅读器 | 设备接口须与《船员电子申报暨综合信息平台》相兼容。 |

六、配备现行有效的《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》《2006年海事劳工公约》《海员健康检查指南》《国际船舶医疗指南》《船员健康检查要求》。

七、建立完善的海船船员健康证明发放服务质量管理制度，至少包括体检机构及主检医师信息报送和变更制度、船员身份核实制度、职业健康体检质量管理制度、健康证明发放管理制度、空白证明管理制度、业务培训制度、档案管理制度、体检复查制度、业务开展情况报告制度等。

以上制度可以独立建立，也可以融入体检机构现有的质量管理体系。